АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОФИЛЯ BRUXEL 36

Таблица Д.4.1 — Характеристики профиля BRUXEL 36

| Наименование параметров | Угол атаки | Коэффициент подъёмной силы | Коэффициент обратного аэродинамического качества |
| --- | --- | --- | --- |
| Обозначения | ( |  | (a |
| Единицы измерения | градус | о. е. | о. е. |
| Номер точки характеристики | 1 | 0° | 0,6237 | 0,0137 |
|  | 2 | 2° | 0,907 | 0,0135 |
|  | 3 | 4° | 1,0644 | 0,0154 |
|  | 4 | 6° | 1,2229 | 0,018 |
|  | 5 | 8° | 1,3771 | 0,0209 |
|  | 6 | 10° | 1,5088 | 0,0246 |
|  | 7 | 12° | 1,6175 | 0,0307 |