Выработка электроэнергии солнечной батареей пиковой мощностью 300вт

| Число, месяц, год | Вт*ч | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 01.07.2014 | 450 | Дождь, сильная облачность, максимальная мощность 181Вт |
| 02.07.2014г | 707 | Переменная облачность, дождь, время работы 14ч 49мин. Макс. мощность 179Вт |
| 03.07.2014 | 565 | Переменная облачность, дождь, время работы 16ч 36мин, макс. мощность 179Вт |
| 04.07.2014 | 873 | Переменная облачность, время работы 16ч 02мин. Макс. мощность 170Вт |
| 05.07.2014 | 915 | Временами облачность, время работы 15ч 46мин, макс. мощность 147,4 Вт |
| 06.07.2014 | 883 | Переменная облачность, время работы 15ч 24мин, макс. мощность 154,8 Вт |
| 07.07.2014 | 823 | Переменная облачность, время работы 15ч 42мин, макс. мощность 146 Вт |

Итого выработано за неделю: 5216 Вт*ч

| 08.07.2014 | 943 | Временами облачность, время работы 15ч 20мин, макс. мощность 123,4 Вт |
| --- | --- | --- |
| 09.07.2014 | 872 | Переменная облачность, время работы 15ч 42мин, макс. мощность 144,4 Вт |
| 10.07.2014 | 906 | Временами облачность, время работы 15ч 26мин, макс. мощность 141 Вт. |
| 11.07.2014 | 851 | Временами облачность, время работы 15ч 04мин, макс. мощность 116,4 Вт. |
| 12.07.2014 | 1099 | Временами облачность, время работы 14ч 40мин, макс. мощность 158,4 Вт |
| 13.07.2014 | 452 | Плотная облачность, дождь, время работы 15ч 19мин, макс. мощность 166,5 Вт. |
| 14.07.2014 | 614 | Облачность, дождь, время работы 15ч 04мин, макс. мощность 185,8 Вт. |

Итого выработано за неделю: 5737 Вт*ч

| 15.07.2014 | 909 | Временами облачность, время работы 14ч 50мин, макс. мощность 172 Вт. |
| --- | --- | --- |
| 16.07.2014 | 403 | Плотная облачность, время работы 14ч 59мин, макс. мощность 167,8 Вт. |
| 17.07.2014 | 838 | Временами облачность, время работы 15ч 18мин, макс. мощность 159 Вт. |
| 18.07.2014 | 611 | Плотная облачность, время работы 14ч 44мин, макс. мощность 147,4 Вт. |
| 19.07.2014 | 639 | Плотная облачность, время работы 10ч 38мин, макс. мощность 168,4 Вт. Не во время включили! |
| 20.07.2014 | 508 | Плотная облачность, дождь, время работы 15ч 20мин, макс. мощность 156,4 Вт |
| 21.07.2014 | 1059 | Временами облачность, время работы 15ч 17 мин, макс. мощность 134 Вт. |

Итого выработано за неделю: 4967 Вт*ч

| 22.07.2014 | 845 | Временами облачность, время работы 14ч 48мин, макс. мощность 168,4 Вт. |
| --- | --- | --- |
| 23.07.2014 | 700 | Плотная облачность, дождь, время работы 14ч 33мин, макс. мощность 174Вт. |
| 24.07.2014 | 683 | Плотная облачность, дождь, время работы 13ч 50мин, макс. мощность 167 Вт. |
| 25.07.2014 | 750 | Облачность, дождь, время работы 15ч 14мин, макс. мощность 153,4 Вт. |
| 26.07.2014 | 663 | Облачность, время работы 14ч 58мин, макс. мощность 162,8 Вт. |
| 27.07.2014 | 634 | Плотная облачность, дождь, время работы 13ч 39мин, макс. мощность 158 Вт. |
| 28.07.2014 | 371 | Плотная облачность, дождь, время работы 14ч 46мин, макс. мощность 158,3 Вт. |

Итого выработано за неделю:  4646Вт*ч

За месяц:  21566 Вт*ч