АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОФІЛЯ NACA 0012

Таблица Д.4.1 — Характеристики профиля NACA 0012

| Наименование параметров | Угол атаки | Коэффициент подъёмной силы | Коэффициент обратного аэродинамического качества |
| --- | --- | --- | --- |
| Обозначения | ( |  | (a |
| Единицы измерения | градус | о. е. | о. е. |
| Номер точки характеристики | 1 | – 4° | – 0,3 | 0,015 |
|  | 2 | – 2° | – 0,15 | 0,009 |
|  | 3 | 0° | 0 | 0,007 |
|  | 4 | 2° | 0,15 | 0,009 |
|  | 5 | 4° | 0,3 | 0,0155 |
|  | 6 | 6° | 0,445 | 0,0205 |
|  | 7 | 8° | 0,6 | 0,033 |
|  | 8 | 10° | 0,745 | 0,041 |
|  | 9 | 12° | 0,9 | 0,059 |
|  | 10 | 14° | 1,045 | 0,075 |
|  | 11 | 16° | 1,2 | 0,096 |
|  | 12 | 18° | 1,35 | 0,119 |
|  | 13 | 20° | 1,46 | 0,142 |
|  | 14 | 22° | 1,55 | 0,173 |